## 龙亭区
2022年企业安全生产检查的抽查对象结果
序号 | 检查对象名称 | 地址 | 发现问题 | 立案处罚违法行为 | 备注
1 | 开封市国强农机加油站 | 开封市龙亭区 | 该企业已停产停业拆迁完毕，现场已无经营点与相关人员。 | 无 | 本部门
2 | 河南聚兴化工有限责任公司 | 开封市龙亭区 | 该企业经营场所已搬迁至禹王台区，龙亭区营业地已关闭，现场无相关人员。 | 无 | 跨部门联合
3 | 开封汴和耐火材料有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.一号车间风险告知牌老化损坏需更换； 2.一号车间电器控制柜柜锁损坏需更换； 3.厂区厂房外部外接电线与树木相交，有用电安全隐患； 4.三车间配电柜内粉尘太多，需清理。 | 无 | 跨部门联合
4 | 开封市金牛工业设备有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.配电箱锁损坏； 2.调压器安全通道前堆放杂物护栏未封闭； 3.试车操作台上 摆放电器配件，绝缘胶垫破损需更换； 4.电焊机焊把线有破损。 | 无 | 跨部门联合
5 | 开封市三盛化工设备有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.部分配电箱未按规定安装跨接线；2.行车吊钩未设置防脱钩设施； 3.气瓶压力表破损需重新更换。 | 无 | 跨部门联合
6 | 开封市龙亭区柳园口乡牛庄瑞玲加油站 | 开封市龙亭区 | 该企业因开柳路道路施工拆迁，目前处于停产停业状态。 | 无 | 跨部门联合
7 | 开封市长江电器设备厂 | 开封市龙亭区 | 1.厂区院内有2处灭火器压力不足； 2.生产车间部分配线箱有杂物； 3.车间工人操作时未配齐劳动防护用品； 4.车间有一处气瓶未使用防倾倒装置； 5.院西侧有电器开关未配备配电箱，电线裸露、混乱。 | 无 | 跨部门联合
8 | 开封市公交石油制品有限责任公司 | 开封市龙亭区 | 1.发电机与蓄电瓶连接线未连接。 | 无 | 跨部门联合
9 | 开封市三盛化工设备有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.一行车无防脱钩装置; 2.行车未标明起重吨位; 3.部分焊机线破损; 4.配电柜线路较乱，辐射车间操作间配电使用木板; | 无 | 跨部门联合
10 | 开封市金牛工业设备有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.原料仓库和成品仓库灭火器数量配备不足，有两具灭火器摆放位置不当; 2.焊接车间空压机和乙炔瓶未使用，但显示有压力; 3.组装车间只有一个出入口; 4.组装车间空压机、压力表未检验，安全阀到期未检验; 5.现场配电箱区域内放置有杂物。 | 无 | 跨部门联合
11 | 开封捷特仪表有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.配电室配电箱跨接线脱落。 2.厂房院内高压配电器下面有杂草需清理，围挡护栏损坏需维修。 3.厂房内多处配电柜未接跨接线。 4.厂房内有一处配电柜安全警示标识脱落且配电柜内有杂物需清理。 5.东厂房北门无应急照明灯、应急出口标识 6.砂轮机的砂轮盖板脱落。 | 无 | 跨部门联合
12 | 开封市中豫预应力设备有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.日常教育培训内容单一，无实际操作内容。 2.隐患排查记录台账不完整，只有1-5月份内容。 3.配电室配电柜后盖未关闭。 4.未见绝缘防护手套年检报告。 | 无 | 跨部门联合
13 | 开封市欧庭食品有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.三号仓库配电柜破损，无跨接线。 2.配电室总配电箱无跨接线。 3.一号搅拌机操作规程脱落。 4.烘焙车间顶棚需要更换。 5.配电室挡鼠板不符合行业标准需更换。 | 无 | 跨部门联合
14 | 中国石化销售股份有限公司河南开封第十六加油站 | 开封市龙亭区 | 1.未见11月安全培训教育资料。 2.隐患排查清单无记录。 3.安全风险隐患台账记录不完整只有1-5月记录。 4.站内安全风险四色图未按要求上墙。 | 无 | 跨部门联合
15 | 开封市汴和耐火材料有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.隧道窑有一处燃气连接管外皮破损。 2.部分配电箱应及时清理作业灰尘。 3.一车间一配电箱损坏，无法闭合。 4.仓库一处防脱钩装置未配备。 | 无 | 跨部门联合
16 | 开封威利流量仪表有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.厂区灭火器到期未检。 2.木工车间无灰尘清理台账。 3.喷漆车间一操作柜无安全标识。 4.多处消防设施(灭火器)被杂物阻挡。 5.多个气瓶为安装防倾倒装置。 6.砂轮机手柄脱落。 | 无 | 跨部门联合
17 | 开封市国强农机加油站 | 开封市龙亭区 | 该企业已停产停业拆迁完毕，现场已无经营点与相关人员。 | 无 | 跨部门联合
18 | 开封中化换热设备有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.配电室未见绝缘防护用品。 2.高压配电柜未配令克棒。 3.厂区电动车棚充电板未做绝缘防护。 | 无 | 跨部门联合
19 | 开封市三盛化工设备有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.一处切割机绝缘手柄破损严重需更换。 2.配电箱缺少警示标志，跨接线。 3.气瓶使用未做防倾倒保护。 | 无 | 跨部门联合
20 | 开封市顺兴食品加工有限公司 | 开封市龙亭区 | 1.高压配电柜安全警示标识被杂物遮挡。 2.厂房内安全出口指示牌安装位置错误(过高）。 3.一处消防栓高压水龙头丢失。 | 无 | 跨部门联合